## Ante operam
STABILIMENTO 1
STABILIMENTO 2
STABILIMENTO 5
TOTALE
| Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti | PUNTO DI EMISSIONE N. E8 – pulizia pneumatica atomizzatori stab.1 | PUNTO DI EMISSIONE N. E11 – pulizia pneumatica moduli pesatura presse stab.1 | PUNTO DI EMISSIONE N. E22 – carico mulini discontinui ed atomizzato | PUNTO DI EMISSIONE E30 – carico silos 1-16, 49-70 | PUNTO DI EMISSIONE E31 – pulizia pneumatica rep. squadratura stab.1, aspirazione scelte SC15-SC16 e magazzino presse stab.1 | PUNTO DI EMISSIONE E32 – estraz. silos 1-16, 49-70 e carico moduli pesatura presse stab.1 | PUNTO DI EMISSIONE E33 – reparto ATM Stab. 1 e carico/scarico silos travaso 6-29 | PUNTO DI EMISSIONE E63 – ATM 5000 | PUNTO DI EMISSIONE E65 – silos polveri provenienti da filtri | PUNTO DI EMISSIONE E105 – gruppo elettrogeno cabina 2 | PUNTO DI EMISSIONE E114 - moduli pesatori, carico presse, spazzolatura uscita F12 e F13 e aspirazioni reparto lappatura, stuoiatura e squadratura Stabilimento 1 | PUNTO DI EMISSIONE E18 - dosaggio materie prime e carico mulini macinazione materie prime | PUNTO DI EMISSIONE E23 – pulizia pneumatica reparto macinazione e ATM stab.2 | PUNTO DI EMISSIONE E41 – pulizia pneumatica moduli presse 1,2,3, presse PH201, PH202, PH203, estrazione silos presse ed essiccatoi 201 e 202 stab.2 | PUNTO DI EMISSIONE E42 – estrazione moduli pesatura 1,2,3 e presse PH 201-PH202,PH203 | PUNTO DI EMISSIONE E52 – estrazione moduli pesatura 4,5,6 e presse PH26,PH207,PH28,PH205 | PUNTO DI EMISSIONE E53 – pulizia pneumatica moduli presse 4,5,6, presse PH26,PH207,PH28,PH205, essiccatoi 203,204,205, rep. smalteria stab.2 ed entrata forni stab.2 | PUNTO DI EMISSIONE E84 – smalterie 23,24,25 e macinazione smalti | PUNTO DI EMISSIONE E88 – linee smalteria 21,22 | PUNTO DI EMISSIONE E92 – officina | PUNTO DI EMISSIONE E101 – emergenza cogeneratore | PUNTO DI EMISSIONE E105 – gruppo elettrogeno cabina 2 | PUNTO DI EMISSIONE E106 – gruppo elettrogeno cabina 6 | PUNTO DI EMISSIONE E107 – gruppo elettrogeno cabina 6 bis | PUNTO DI EMISSIONE E108 – gruppo elettrogeno cabina 7 | PUNTO DI EMISSIONE E113 – linee scelta SC 201 - SC 202 - SC 203 - SC 204 - SC 205 - SC206 | PUNTO DI EMISSIONE E133 –ATM 22 + cogeneratore | PUNTO DI EMISSIONE E134 – filtro linee rettifica SQ203 e SQ204 | PUNTO DI EMISSIONE E135 – ATM 12 + cogeneratore | PUNTO DI EMISSIONE E136 – aspirazione linee pressatura (PL 11, PL12, PL13,PL14) | PUNTO DI EMISSIONE E137 – alimentazione polveri PL11, PL12, PL13,PL14 e sbavatura | PUNTO DI EMISSIONE E138 – camino 1 essiccatoio ESS12 | PUNTO DI EMISSIONE E139 – camino 2 essiccatoio ESS12 | PUNTO DI EMISSIONE E141 – forno 12 | PUNTO DI EMISSIONE E142 – camini AAC1 + RLW forno 12 | PUNTO DI EMISSIONE E143 – camini AAC2 forno 12 | PUNTO DI EMISSIONE E144 – emergenza forno 12 | PUNTO DI EMISSIONE E145 – Smalterie SMA 12 - SMA13 -SMA14 | PUNTO DI EMISSIONE E146 – linea rettifica SQ12 e linea lappatura LAP11 | PUNTO DI EMISSIONE E147 – aspirazione pneumatica presse, essiccatoi, smalteria e forni stab.1 | PUNTO DI EMISSIONE E148 – aspirazione linee scelta SC12 - SC13 - SC14 | PUNTO DI EMISSIONE E149 – essiccatoio 1 linea stuoiatura ST1 | PUNTO DI EMISSIONE E150 – essiccatoio 2 linea stuoiatura ST1 | PUNTO DI EMISSIONE E151 – emergenza cogeneratore COG11 | PUNTO DI EMISSIONE E152 – gruppo elettrogeno cabina 3 | PUNTO DI EMISSIONE E153 – filtro linee rettifica SQ201 e SQ202 | PUNTO DI EMISSIONE E154 – camino 1 essiccatoio ESS13 | PUNTO DI EMISSIONE E155 – camino 2 essiccatoio ESS13 | PUNTO DI EMISSIONE E157 – forno 13 | PUNTO DI EMISSIONE E158 – camini AAC1 + RLW forno 13 | PUNTO DI EMISSIONE E159 – camini AAC2 forno 13 | PUNTO DI EMISSIONE E160 – emergenza forno 13 | PUNTO DI EMISSIONE E161 – linee rettifica SQ13-SQ14 | PUNTO DI EMISSIONE E163 – forni F22-F24 | PUNTO DI EMISSIONE E164 – emergenza forno 21 | PUNTO DI EMISSIONE E165 – raffreddamento RLW F21 | PUNTO DI EMISSIONE E166 – raffreddamento AAC1 F21 | PUNTO DI EMISSIONE E167 – raffreddamento AAC2 F21 | PUNTO DI EMISSIONE E168 – pulizia pneumatica linee SQ200 - SQ 201 - SQ202 - SQ203 - SQ204 - SQ205 e uscita forni F21, F22, F23,F24 | E169 - postcombustore forni F12-F13 | PUNTO DI EMISSIONE E170 – forni 21-23 | PUNTO DI EMISSIONE E171 – camini AAC1 + RLW forno 22 | PUNTO DI EMISSIONE E172 – camini AAC2 forno 22 | PUNTO DI EMISSIONE E173 – emergenza forno 22 | PUNTO DI EMISSIONE E174 – camini AAC1 + RLW forno 23 | PUNTO DI EMISSIONE E175 – camini AAC2 forno 23 | PUNTO DI EMISSIONE E176 – emergenza forno 23 | PUNTO DI EMISSIONE E177 camino linea termoretrazione CONF 201 | PUNTO DI EMISSIONE E178 camino linea termoretrazione CONF 202 | PUNTO DI EMISSIONE E179 camino linea termoretrazione CONF 203 | PUNTO DI EMISSIONE E180 camino linea termoretrazione CONF 204 | PUNTO DI EMISSIONE E181 camino linea termoretrazione CONF 12 | PUNTO DI EMISSIONE E182 camino linea termoretrazione CONF 13 | PUNTO DI EMISSIONE E183 emissione essiccatoio ESS 201 | PUNTO DI EMISSIONE E184 emissione essiccatoio ESS 202 | PUNTO DI EMISSIONE E187 – linea squadratura SQ205 + pulizia zona uscita forni stab.2 | PUNTO DI EMISSIONE E189 -tramogge e linea carico terre | PUNTO DI EMISSIONE E190 – camino 1 essiccatoio ESS14 | PUNTO DI EMISSIONE E191 – camino 2 essiccatoio ESS14 | PUNTO DI EMISSIONE E192 - ATM 23 + cogeneratore | PUNTO DI EMISSIONE E193 carico-scarico sili atomizzato, area atomizzatori stab.2 e carico tramoggia atomizzato da esterno | PUNTO DI EMISSIONE E194 emissione essiccatoio 203 | PUNTO DI EMISSIONE E195 emissione essiccatoio ESS 204 | PUNTO DI EMISSIONE E196 emissione essiccatoio ESS 205 | PUNTO DI EMISSIONE E197 – camini AAC1 + RLW forno 24 | PUNTO DI EMISSIONE E198 – camini AAC2 forno 24 | PUNTO DI EMISSIONE E199 – emergenza forno 24 | PUNTO DI EMISSIONE E200– linea squadratura SQ200 | E201 - postcombustore forni F21-F23 | PUNTO DI EMISSIONE E202 camino linea termoretrazione CONF 501 | PUNTO DI EMISSIONE E203 camino linea termoretrazione CONF 502 | PUNTO DI EMISSIONE E204 – gruppo elettrogeno di emergenza | PUNTO DI EMISSIONE E205 -aspirazione linea lappatura 12 | PUNTO DI EMISSIONE E206 -aspirazione carico terre e materie prime ventilate stab.2
| Portata massima (Nmc/h) | 2200 | 2200 | 30000 | 21000 | 2400 | 25000 | 44000 | 45000 | 1800 | 4500 | 60000 | 31000 | 2200 | 2000 | 74000 | 110000 | 2300 | 31000 | 28000 | 2400 | 17500 | 4500 | 4500 | 3600 | 500 | 25000 | 70000 | 50000 | 60000 | 50000 | 40000 | 12000 | 13000 | 17600 | 14500 | 25300 | 14500 | 45000 | 50000 | 2500 | 10000 | 1500 | 1500 | 17500 | 8000 | 52000 | 12000 | 13000 | 18750 | 20250 | 35300 | 18750 | 64000 | 42000 | 20000 | 14500 | 22800 | 41000 | 1500 | 40000 | 40000 | 20450 | 34200 | 20000 | 20450 | 34200 | 20000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 8000 | 8000 | 8000 | 30000 | 21000 | 12000 | 13000 | 70000 | 90000 | 8000 | 8000 | 8000 | 20450 | 34200 | 22000 | 30000 | 40000 | 6000 | 6000 | 8000 | 25000 | 17000
| Durata (h/g) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 24 | 24
| Materiale Particellare (mg/Nmc) | 29 | 29 | 27 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 130 | 10 | 28 | 29 | 30 | 25 | 28 | 30 | 10 | 10 |  | 130 |  |  |  |  | 10 | 22 | 15 | 22 | 16 | 15 |  |  | 5 |  |  |  | 10 | 16 | 20 | 15 |  |  | 50 |  | 16 |  |  | 5 |  |  |  | 15 | 5 |  |  |  |  | 15 | 5 | 5 | [14 empty] | 23 | 21 |  |  | 22 | 27 | [6 empty] | 23 | 5 |  |  |  | 30 | 30
Silice libera cristallina (mg/Nm3) (#)
| Piombo (mg/Nmc) | [33 empty] | 0.5 | [14 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 0.48 | [5 empty] | 0.47 | 0.48 | [27 empty] | 0.48
| Fluoro (mg/Nmc) | [33 empty] | 5 | [14 empty] | 5 |  |  |  |  | 4.8 | [5 empty] | 4.7 | 4.8 | [27 empty] | 4.8
| S.O.V. (come C-org. Totale) (mg/Nmc) | [33 empty] | 47 | [8 empty] | 50 | [5 empty] | 50 |  |  |  |  | 48 | [5 empty] | 44 | 47 | [27 empty] | 47
| Aldeidi (mg/Nmc) | [33 empty] | 18 | [14 empty] | 20 |  |  |  |  | 19 | [5 empty] | 17 | 19 | [27 empty] | 19
| Monossido di Carbonio (come CO) (mg/Nm3) | [9 empty] | 650 | [10 empty] | 650 | [5 empty] | 310 |  | 310 | [14 empty] | 240 | [35 empty] | 310
| Ossidi di Azoto (come NO2) (mg/Nm3) | [7 empty] | 105 |  | 4000 | [10 empty] | 500 | [5 empty] | 190 |  | 190 |  |  |  |  | 105 | [9 empty] | 95 |  |  |  |  | 105 |  |  |  |  | 105 | [5 empty] | 105 | 105 | [18 empty] | 190 | [8 empty] | 105
| Ossidi di Zolfo (come SO2) (mg/Nm3) | [7 empty] | 35 | [12 empty] | 500 | [5 empty] | 35 |  | 35 |  |  |  |  | 413 | [9 empty] | 15 |  |  |  |  | 445 |  |  |  |  | 405 | [5 empty] | 405 | 405 | [18 empty] | 35 | [8 empty] | 405
| FLUSSO DI MASSA POLVERI (kg/g) | 1.5312 | 1.5312 | 19.44 | 14.616 | 1.6704 | 17.4 | 30.624 | 31.32 | 1.2528 | 0 | 14.4 | 20.832 | 1.5312 | 1.44 | 44.4 | 73.92 | 1.656 | 7.44 | 6.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 36.96 | 18 | 31.68 | 19.2 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 19.2 | 1.2 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.04 | 5.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.56 | 10.584 | 0 | 0 | 36.96 | 58.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.56 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12.24 | 680.1768
| FLUSSO DI MASSA SILICE (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [70 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0
| FLUSSO DI MASSA PIOMBO (kg/g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3958
| FLUSSO DI MASSA FLUORO (kg/g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9584
| FLUSSO DI MASSA S.O.V. (kg/g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.544
| FLUSSO DI MASSA ALDEIDI (kg/g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.712
| FLUSSO DI MASSA MONOSSIDO DI CARBONIO (kg/g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.8 | 0 | 446.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1488
| FLUSSO DI MASSA OSSIDI DI AZOTO (kg/g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.2 | 0 | 273.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1332.84
| FLUSSO DI MASSA OSSIDI DI ZOLFO (kg/g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 0 | 50.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1391.64
Punti di emissione già autorizzati e non modificati
Non previsti limiti dall'AIA
Nuovi punti di emissione
Eliminazione punti
Variazioni rispetto a ultima modifica AIA
Riduzioni / mitigazione portate o valori inquinanti rispetto a "STATO RICHIESTO"
| Scritte in rosso | Variazioni a descrizioni punti esistenti

## STATO RICHIESTO %0 (hidden)
STABILIMENTO 1
STABILIMENTO 2
STABILIMENTO 5
[96 empty] | TOTALE | % AUMENTO
| Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti | PUNTO DI EMISSIONE N. E8 – pulizia pneumatica atomizzatori stab.1 | PUNTO DI EMISSIONE N. E11 – pulizia pneumatica moduli pesatura presse stab.1 | PUNTO DI EMISSIONE N. E22 – carico mulini discontinui ed atomizzato | PUNTO DI EMISSIONE E30 – carico silos 1-16, 49-70 | PUNTO DI EMISSIONE E31 – pulizia pneumatica rep. squadratura stab.1, aspirazione scelte SC15-SC16 e magazzino presse stab.1 | PUNTO DI EMISSIONE E32 – estraz. silos 1-16, 49-70 e carico moduli pesatura presse stab.1 | PUNTO DI EMISSIONE E33 – reparto ATM Stab. 1 e carico/scarico silos travaso 6-29 | PUNTO DI EMISSIONE E63 – ATM 5000 | PUNTO DI EMISSIONE E65 – silos polveri provenienti da filtri | PUNTO DI EMISSIONE E105 – gruppo elettrogeno cabina 2 | PUNTO DI EMISSIONE E114 - moduli pesatori, carico presse, spazzolatura uscita F12 e F13 e aspirazioni reparto lappatura, stuoiatura e squadratura Stabilimento 1 | PUNTO DI EMISSIONE E18 - dosaggio materie prime e carico mulini macinazione materie prime | PUNTO DI EMISSIONE E23 – pulizia pneumatica reparto macinazione e ATM stab.2 | PUNTO DI EMISSIONE E41 – pulizia pneumatica moduli presse 1,2,3, presse PH201, PH202, PH203, estrazione silos presse ed essiccatoi 201 e 202 stab.2 | PUNTO DI EMISSIONE E42 – estrazione moduli pesatura 1,2,3 e presse PH 201-PH202,PH203 | PUNTO DI EMISSIONE E52 – estrazione moduli pesatura 4,5,6 e presse PH26,PH207,PH28,PH205 | PUNTO DI EMISSIONE E53 – pulizia pneumatica moduli presse 4,5,6, presse PH26,PH207,PH28,PH205, essiccatoi 203,204,205, rep. smalteria stab.2 ed entrata forni stab.2 | PUNTO DI EMISSIONE E84 – smalterie 23,24,25 e macinazione smalti | PUNTO DI EMISSIONE E88 – linee smalteria 21,22 | PUNTO DI EMISSIONE E92 – officina | PUNTO DI EMISSIONE E101 – emergenza cogeneratore | PUNTO DI EMISSIONE E105 – gruppo elettrogeno cabina 2 | PUNTO DI EMISSIONE E106 – gruppo elettrogeno cabina 6 | PUNTO DI EMISSIONE E107 – gruppo elettrogeno cabina 6 bis | PUNTO DI EMISSIONE E108 – gruppo elettrogeno cabina 7 | PUNTO DI EMISSIONE E113 – linee scelta SC 201 - SC 202 - SC 203 - SC 204 - SC 205 - SC206 | PUNTO DI EMISSIONE E133 –ATM 22 + cogeneratore | PUNTO DI EMISSIONE E134 – filtro linee rettifica SQ203 e SQ204 | PUNTO DI EMISSIONE E135 – ATM 12 + cogeneratore | PUNTO DI EMISSIONE E136 – aspirazione linee pressatura (PL 11, PL12, PL13,PL14) | PUNTO DI EMISSIONE E137 – alimentazione polveri PL11, PL12, PL13,PL14 e sbavatura | PUNTO DI EMISSIONE E138 – camino 1 essiccatoio ESS12 | PUNTO DI EMISSIONE E139 – camino 2 essiccatoio ESS12 | PUNTO DI EMISSIONE E141 – forno 12 | PUNTO DI EMISSIONE E142 – camini AAC1 + RLW forno 12 | PUNTO DI EMISSIONE E143 – camini AAC2 forno 12 | PUNTO DI EMISSIONE E144 – emergenza forno 12 | PUNTO DI EMISSIONE E145 – Smalterie SMA 12 - SMA13 -SMA14 | PUNTO DI EMISSIONE E146 – linea rettifica SQ12 e linea lappatura LAP11 | PUNTO DI EMISSIONE E147 – aspirazione pneumatica presse, essiccatoi, smalteria e forni stab.1 | PUNTO DI EMISSIONE E148 – aspirazione linee scelta SC12 - SC13 - SC14 | PUNTO DI EMISSIONE E149 – essiccatoio 1 linea stuoiatura ST1 | PUNTO DI EMISSIONE E150 – essiccatoio 2 linea stuoiatura ST1 | PUNTO DI EMISSIONE E151 – emergenza cogeneratore COG11 | PUNTO DI EMISSIONE E152 – gruppo elettrogeno cabina 3 | PUNTO DI EMISSIONE E153 – filtro linee rettifica SQ201 e SQ202 | PUNTO DI EMISSIONE E154 – camino 1 essiccatoio ESS13 | PUNTO DI EMISSIONE E155 – camino 2 essiccatoio ESS13 | PUNTO DI EMISSIONE E157 – forno 13 | PUNTO DI EMISSIONE E158 – camini AAC1 + RLW forno 13 | PUNTO DI EMISSIONE E159 – camini AAC2 forno 13 | PUNTO DI EMISSIONE E160 – emergenza forno 13 | PUNTO DI EMISSIONE E161 – linee rettifica SQ13-SQ14 | PUNTO DI EMISSIONE E163 – forni F22-F24 | PUNTO DI EMISSIONE E164 – emergenza forno 21 | PUNTO DI EMISSIONE E165 – raffreddamento RLW F21 | PUNTO DI EMISSIONE E166 – raffreddamento AAC1 F21 | PUNTO DI EMISSIONE E167 – raffreddamento AAC2 F21 | PUNTO DI EMISSIONE E168 – pulizia pneumatica linee SQ200 - SQ 201 - SQ202 - SQ203 - SQ204 - SQ205 e uscita forni F21, F22, F23,F24 | E169 - postcombustore forni F12-F13 | PUNTO DI EMISSIONE E170 – forni 21-23 | PUNTO DI EMISSIONE E171 – camini AAC1 + RLW forno 22 | PUNTO DI EMISSIONE E172 – camini AAC2 forno 22 | PUNTO DI EMISSIONE E173 – emergenza forno 22 | PUNTO DI EMISSIONE E174 – camini AAC1 + RLW forno 23 | PUNTO DI EMISSIONE E175 – camini AAC2 forno 23 | PUNTO DI EMISSIONE E176 – emergenza forno 23 | PUNTO DI EMISSIONE E177 camino linea termoretrazione CONF 201 | PUNTO DI EMISSIONE E178 camino linea termoretrazione CONF 202 | PUNTO DI EMISSIONE E179 camino linea termoretrazione CONF 203 | PUNTO DI EMISSIONE E180 camino linea termoretrazione CONF 204 | PUNTO DI EMISSIONE E181 camino linea termoretrazione CONF 12 | PUNTO DI EMISSIONE E182 camino linea termoretrazione CONF 13 | PUNTO DI EMISSIONE E183 emissione essiccatoio ESS 201 | PUNTO DI EMISSIONE E184 emissione essiccatoio ESS 202 | PUNTO DI EMISSIONE E187 – linea squadratura SQ205 + pulizia zona uscita forni stab.2 | PUNTO DI EMISSIONE E189 -tramogge e linea carico terre | PUNTO DI EMISSIONE E190 – camino 1 essiccatoio ESS14 | PUNTO DI EMISSIONE E191 – camino 2 essiccatoio ESS14 | PUNTO DI EMISSIONE E192 - ATM 23 + cogeneratore | PUNTO DI EMISSIONE E193 carico-scarico sili atomizzato, area atomizzatori stab.2 e carico tramoggia atomizzato da esterno | PUNTO DI EMISSIONE E194 emissione essiccatoio 203 | PUNTO DI EMISSIONE E195 emissione essiccatoio ESS 204 | PUNTO DI EMISSIONE E196 emissione essiccatoio ESS 205 | PUNTO DI EMISSIONE E197 – camini AAC1 + RLW forno 24 | PUNTO DI EMISSIONE E198 – camini AAC2 forno 24 | PUNTO DI EMISSIONE E199 – emergenza forno 24 | PUNTO DI EMISSIONE E200– linea squadratura SQ200 | E201 - postcombustore forni F21-F23 | PUNTO DI EMISSIONE E202 camino linea termoretrazione CONF 501 | PUNTO DI EMISSIONE E203 camino linea termoretrazione CONF 502 | PUNTO DI EMISSIONE E204 – gruppo elettrogeno di emergenza | PUNTO DI EMISSIONE E205 -aspirazione linea lappatura 12 | PUNTO DI EMISSIONE E206 -aspirazione carico terre e materie prime ventilate stab.2
| Portata massima (Nmc/h) | 2200 | 2200 | 30000 | 21000 | 2400 | 25000 | 44000 | 45000 | 1800 | 4500 | 60000 | 31000 | 2200 | 2000 | 74000 | 110000 | 2300 | 31000 | 28000 | 2400 | 17500 | 4500 | 4500 | 3600 | 500 | 25000 | 70000 | 50000 | 60000 | 50000 | 40000 | 12000 | 13000 | 22000 | 14500 | 25300 | 14500 | 45000 | 50000 | 2500 | 10000 | 1500 | 1500 | 17500 | 8000 | 52000 | 12000 | 13000 | 20000 | 20250 | 35300 | 18750 | 64000 | 45000 | 20000 | 14500 | 22800 | 41000 | 1500 | 48000 | 42000 | 20450 | 34200 | 20000 | 20450 | 34200 | 20000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 8000 | 8000 | 8000 | 30000 | 21000 | 12000 | 13000 | 70000 | 90000 | 8000 | 8000 | 8000 | 20450 | 34200 | 22000 | 30000 | 48000 | 6000 | 6000 | 8000 | 25000 | 17000
| Durata (h/g) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 24 | 24
| Materiale Particellare (mg/Nmc) | 29 | 29 | 27 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 130 | 10 | 28 | 29 | 30 | 25 | 28 | 30 | 10 | 10 |  | 130 |  |  |  |  | 10 | 22 | 15 | 22 | 16 | 15 |  |  | 5 |  |  |  | 10 | 16 | 20 | 15 |  |  | 50 |  | 16 |  |  | 5 |  |  |  | 15 | 5 |  |  |  |  | 15 | 5 | 5 | [14 empty] | 23 | 21 |  |  | 22 | 27 | [6 empty] | 23 | 5 |  |  |  | 30 | 30
Silice libera cristallina (mg/Nm3) (#)
| Piombo (mg/Nmc) | [33 empty] | 0.5 | [14 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 0.48 | [5 empty] | 0.47 | 0.48 | [27 empty] | 0.48
| Fluoro (mg/Nmc) | [33 empty] | 5 | [14 empty] | 5 |  |  |  |  | 4.8 | [5 empty] | 4.7 | 4.8 | [27 empty] | 4.8
| S.O.V. (come C-org. Totale) (mg/Nmc) | [33 empty] | 47 | [8 empty] | 50 | [5 empty] | 50 |  |  |  |  | 48 | [5 empty] | 44 | 47 | [27 empty] | 47
| Aldeidi (mg/Nmc) | [33 empty] | 18 | [14 empty] | 20 |  |  |  |  | 19 | [5 empty] | 17 | 19 | [27 empty] | 19
| Monossido di Carbonio (come CO) (mg/Nm3) | [9 empty] | 650 | [10 empty] | 650 | [5 empty] | 310 |  | 310 | [14 empty] | 240 | [35 empty] | 310
| Ossidi di Azoto (come NO2) (mg/Nm3) | [7 empty] | 105 |  | 4000 | [10 empty] | 500 | [5 empty] | 190 |  | 190 |  |  |  |  | 105 | [9 empty] | 95 |  |  |  |  | 105 |  |  |  |  | 105 | [5 empty] | 105 | 105 | [18 empty] | 190 | [8 empty] | 105
| Ossidi di Zolfo (come SO2) (mg/Nm3) | [7 empty] | 35 | [12 empty] | 500 | [5 empty] | 35 |  | 35 |  |  |  |  | 413 | [9 empty] | 15 |  |  |  |  | 445 |  |  |  |  | 405 | [5 empty] | 405 | 405 | [18 empty] | 35 | [8 empty] | 405
| FLUSSO DI MASSA POLVERI (kg/g) | 1.5312 | 1.5312 | 19.44 | 14.616 | 1.6704 | 17.4 | 30.624 | 31.32 | 1.2528 | 0 | 14.4 | 20.832 | 1.5312 | 1.44 | 44.4 | 73.92 | 1.656 | 7.44 | 6.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 36.96 | 18 | 31.68 | 19.2 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 19.2 | 1.2 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.04 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 5.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.56 | 10.584 | 0 | 0 | 36.96 | 58.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.56 | 5.76 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12.24 | 682.4568 | 0.33521
| FLUSSO DI MASSA SILICE (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [70 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | #DIV/0!
| FLUSSO DI MASSA PIOMBO (kg/g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6128 | 15.5433
| FLUSSO DI MASSA FLUORO (kg/g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.128 | 15.5433
| FLUSSO DI MASSA S.O.V. (kg/g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.472 | 15.2155
| FLUSSO DI MASSA ALDEIDI (kg/g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.992 | 15.4155
| FLUSSO DI MASSA MONOSSIDO DI CARBONIO (kg/g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.8 | 0 | 446.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1488 | 0
| FLUSSO DI MASSA OSSIDI DI AZOTO (kg/g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.2 | 0 | 273.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1380.72 | 3.5923
| FLUSSO DI MASSA OSSIDI DI ZOLFO (kg/g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 0 | 50.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1576.32 | 13.2707
Punti di emissione già autorizzati e non modificati
Non previsti limiti dall'AIA
Nuovi punti di emissione
Eliminazione punti
Variazioni rispetto a ultima modifica AIA
Riduzioni / mitigazione portate o valori inquinanti rispetto a "STATO RICHIESTO"
| Scritte in rosso | Variazioni a descrizioni punti esistenti

## Post operam
STABILIMENTO 1
STABILIMENTO 2 | [8 empty] | ELIMINATO | [32 empty] | ELIMINATO | ELIMINATO
STABILIMENTO 5
[113 empty] | TOTALE | % AUMENTO
| Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti | PUNTO DI EMISSIONE N. E8 – pulizia pneumatica atomizzatori stab.1 | PUNTO DI EMISSIONE N. E11 – pulizia pneumatica moduli pesatura presse stab.1 | PUNTO DI EMISSIONE N. E22 – carico mulini discontinui ed atomizzato | PUNTO DI EMISSIONE E30 – carico silos 1-16, 49-70 | PUNTO DI EMISSIONE E31 – pulizia pneumatica rep. squadratura stab.1, aspirazione scelte SC15-SC16 e magazzino presse stab.1 | PUNTO DI EMISSIONE E32 – estraz. silos 1-16, 49-70 e carico moduli pesatura presse stab.1 | PUNTO DI EMISSIONE E33 – reparto ATM Stab. 1 e carico/scarico silos travaso 6-29 | PUNTO DI EMISSIONE E63 – ATM 5000 | PUNTO DI EMISSIONE E65 – silos polveri provenienti da filtri | PUNTO DI EMISSIONE E105 – gruppo elettrogeno cabina 2 | PUNTO DI EMISSIONE E114 - moduli pesatori, carico presse, spazzolatura uscita F12 e F13 e aspirazioni reparto lappatura, stuoiatura e squadratura Stabilimento 1 | PUNTO DI EMISSIONE E18 - dosaggio materie prime e carico mulini macinazione materie prime | PUNTO DI EMISSIONE E23 – pulizia pneumatica reparto macinazione e ATM stab.2 | PUNTO DI EMISSIONE E41 – pulizia pneumatica moduli presse 1,2,3, presse PH201, PH202, PH203, estrazione silos presse ed essiccatoi 201 e 202 stab.2 | PUNTO DI EMISSIONE E42 – estrazione moduli pesatura 1,2,3 e presse PH 201-PH202,PH203 | PUNTO DI EMISSIONE E52 – estrazione moduli pesatura 4,5,6 e presse PH26,PH207,PH28,PH205 | PUNTO DI EMISSIONE E53 – pulizia pneumatica moduli presse 4,5,6, presse PH26,PH207,PH28,PH205, essiccatoi 203,204,205, rep. smalteria stab.2 ed entrata forni stab.2 | PUNTO DI EMISSIONE E84 – smalterie 23,24,25 e macinazione smalti | PUNTO DI EMISSIONE E88 – linee smalteria 21,22 | PUNTO DI EMISSIONE E92 – officina | PUNTO DI EMISSIONE E101 – emergenza cogeneratore | PUNTO DI EMISSIONE E106 – gruppo elettrogeno cabina 6 | PUNTO DI EMISSIONE E107 – gruppo elettrogeno cabina 6 bis | PUNTO DI EMISSIONE E108 – gruppo elettrogeno cabina 7 | PUNTO DI EMISSIONE E113 – linee scelta SC 201 - SC 202 - SC 203 - SC 204 - SC 205 - SC206 | PUNTO DI EMISSIONE E133 –ATM 22 + cogeneratore | PUNTO DI EMISSIONE E134 – filtro linee rettifica SQ203 e SQ204 | PUNTO DI EMISSIONE E135 – ATM 12 + cogeneratore | PUNTO DI EMISSIONE E136 – aspirazione linee pressatura (PL 11, PL12, PL13,PL14) | PUNTO DI EMISSIONE E137 – alimentazione polveri PL11, PL12, PL13,PL14 e sbavatura | PUNTO DI EMISSIONE E138 – camino 1 essiccatoio ESS12 | PUNTO DI EMISSIONE E139 – camino 2 essiccatoio ESS12 | PUNTO DI EMISSIONE E141 – forno 12 | PUNTO DI EMISSIONE E142 – camini AAC1 + RLW forno 12 | PUNTO DI EMISSIONE E143 – camini AAC2 forno 12 | PUNTO DI EMISSIONE E144 – emergenza forno 12 | PUNTO DI EMISSIONE E145 – Smalterie SMA 12 - SMA13 -SMA14 | PUNTO DI EMISSIONE E146 – linea rettifica SQ12 e linea lappatura LAP11 | PUNTO DI EMISSIONE E147 – aspirazione pneumatica presse, essiccatoi, smalteria e forni stab.1 | PUNTO DI EMISSIONE E148 – aspirazione linee scelta SC12 - SC13 - SC14 | PUNTO DI EMISSIONE E149 – essiccatoio 1 linea stuoiatura ST1 | PUNTO DI EMISSIONE E150 – essiccatoio 2 linea stuoiatura ST1 | PUNTO DI EMISSIONE E151 – emergenza cogeneratore COG11 | PUNTO DI EMISSIONE E152 – gruppo elettrogeno cabina 3 | PUNTO DI EMISSIONE E153 – filtro linee rettifica SQ201 e SQ202 | PUNTO DI EMISSIONE E154 – camino 1 essiccatoio ESS13 | PUNTO DI EMISSIONE E155 – camino 2 essiccatoio ESS13 | PUNTO DI EMISSIONE E157 – forno 13 | PUNTO DI EMISSIONE E158 – camini AAC1 + RLW forno 13 | PUNTO DI EMISSIONE E159 – camini AAC2 forno 13 | PUNTO DI EMISSIONE E160 – emergenza forno 13 | PUNTO DI EMISSIONE E161 – linee rettifica SQ13-SQ14 | PUNTO DI EMISSIONE E163 – forni F22-F24 | PUNTO DI EMISSIONE E164 – emergenza forno 21 | PUNTO DI EMISSIONE E165 – raffreddamento RLW F21 | PUNTO DI EMISSIONE E166 – raffreddamento AAC1 F21 | PUNTO DI EMISSIONE E167 – raffreddamento AAC2 F21 | PUNTO DI EMISSIONE E168 – pulizia pneumatica linee SQ200 - SQ 201 - SQ202 - SQ203 - SQ204 - SQ205 e uscita forni F21, F22, F23,F24 | E169 - postcombustore forni F12-F13 | PUNTO DI EMISSIONE E170 – forni 21-23 | PUNTO DI EMISSIONE E171 – camini AAC1 + RLW forno 22 | PUNTO DI EMISSIONE E172 – camini AAC2 forno 22 | PUNTO DI EMISSIONE E173 – emergenza forno 22 | PUNTO DI EMISSIONE E174 – camini AAC1 + RLW forno 23 | PUNTO DI EMISSIONE E175 – camini AAC2 forno 23 | PUNTO DI EMISSIONE E176 – emergenza forno 23 | PUNTO DI EMISSIONE E177 camino linea termoretrazione CONF 201 | PUNTO DI EMISSIONE E178 camino linea termoretrazione CONF 202 | PUNTO DI EMISSIONE E179 camino linea termoretrazione CONF 203 | PUNTO DI EMISSIONE E180 camino linea termoretrazione CONF 204 | PUNTO DI EMISSIONE E181 camino linea termoretrazione CONF 12 | PUNTO DI EMISSIONE E182 camino linea termoretrazione CONF 13 | PUNTO DI EMISSIONE E183 emissione essiccatoio ESS 201 | PUNTO DI EMISSIONE E184 emissione essiccatoio ESS 202 | PUNTO DI EMISSIONE E187 – linea squadratura SQ205 + pulizia zona uscita forni stab.2 | PUNTO DI EMISSIONE E189 -tramogge e linea carico terre | PUNTO DI EMISSIONE E190 – camino 1 essiccatoio ESS14 | PUNTO DI EMISSIONE E191 – camino 2 essiccatoio ESS14 | PUNTO DI EMISSIONE E192 - ATM 23 + cogeneratore | PUNTO DI EMISSIONE E193 carico-scarico sili atomizzato, area atomizzatori stab.2 e carico tramoggia atomizzato da esterno | PUNTO DI EMISSIONE E194 emissione essiccatoio 203 | PUNTO DI EMISSIONE E195 emissione essiccatoio ESS 204 | PUNTO DI EMISSIONE E196 emissione essiccatoio ESS 205 | PUNTO DI EMISSIONE E197 – camini AAC1 + RLW forno 24 | PUNTO DI EMISSIONE E198 – camini AAC2 forno 24 | PUNTO DI EMISSIONE E199 – emergenza forno 24 | PUNTO DI EMISSIONE E200– linea squadratura SQ200 | E201 - postcombustore forni F21-F23 | PUNTO DI EMISSIONE E202 camino linea termoretrazione CONF 501 | PUNTO DI EMISSIONE E203 camino linea termoretrazione CONF 502 | PUNTO DI EMISSIONE E204 – gruppo elettrogeno di emergenza | PUNTO DI EMISSIONE E205 -aspirazione linea lappatura 12 | PUNTO DI EMISSIONE E206 -aspirazione carico terre e materie prime ventilate stab.2 | PUNTO DI EMISSIONE E207 camino linea termoretrazione CONF 205 | PUNTO DI EMISSIONE E208 –nuovo ATM 13 + cogeneratore | PUNTO DI EMISSIONE E209 – nuovo forno F25 | E210 - postcombustore nuovo forno f25 | PUNTO DI EMISSIONE E211 - nuova linea smalteria SMA26 | PUNTO DI EMISSIONE E212 – nuovo essiccatoio ESS206 | PUNTO DI EMISSIONE E213 – aspirazione nuova linea di pressatura PH206 | PUNTO DI EMISSIONE E214 – alimentazione polveri nuova linea di pressatura e sbavatura PH206 | PUNTO DI EMISSIONE E215 – nuova pulizia pneumatica | PUNTO DI EMISSIONE E216 carico-scarico nuovi sili atomizzato | PUNTO DI EMISSIONE E217– nuova linea di squadratura SQ206 | PUNTO DI EMISSIONE E218 – aspirazione nuova linea di scelta SC207 | PUNTO DI EMISSIONE E219 – 1° cabina linea stuoiatura ST11 | PUNTO DI EMISSIONE E220 – seconda cabina linea stuoiatura ST11 | PUNTO DI EMISSIONE E221 – essicatore elettrico linea di stuoiatura ST11 | PUNTO DI EMISSIONE E222– camini AAC1 + RLW forno 25 | PUNTO DI EMISSIONE E223 – camini AAC2 forno 25 | PUNTO DI EMISSIONE E224 – emergenza forno 25
| Portata massima (Nmc/h) | 2200 | 2200 | 30000 | 21000 | 2400 | 25000 | 44000 | 0 | 1800 | 4500 | 60000 | 31000 | 2200 | 2000 | 74000 | 110000 | 2300 | 31000 | 28000 | 2400 | 17500 | 4500 | 3600 | 500 | 25000 | 70000 | 50000 | 60000 | 50000 | 40000 | 12000 | 13000 | 22000 | 14500 | 25300 | 14500 | 45000 | 50000 | 2500 | 10000 | 1500 | 0 | 17500 | 8000 | 52000 | 12000 | 13000 | 20000 | 20250 | 35300 | 18750 | 64000 | 45000 | 20000 | 14500 | 22800 | 41000 | 1500 | 48000 | 42000 | 20450 | 34200 | 20000 | 20450 | 34200 | 20000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 8000 | 8000 | 8000 | 30000 | 21000 | 12000 | 13000 | 70000 | 90000 | 8000 | 8000 | 8000 | 20450 | 34200 | 22000 | 30000 | 48000 | 6000 | 6000 | 8000 | 25000 | 17000 | 4000 | 70000 | 22000 | 25000 | 12000 | 15000 | 15000 | 10000 | 2500 | 20000 | 30000 | 5000 | 8000 | 8000 | 4000 | 15000 | 26000 | 15000
| Durata (h/g) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0
| Materiale Particellare (mg/Nmc) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 130 | 10 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 10 | 10 |  | 130 |  |  |  | 10 | 22 | 15 | 22 | 16 | 15 |  |  | 5 |  |  |  | 10 | 16 | 20 | 15 |  |  | 50 |  | 16 |  |  | 5 |  |  |  | 15 | 5 |  |  |  |  | 15 | 0 | 5 | [14 empty] | 23 | 21 |  |  | 22 | 24 | [6 empty] | 23 | 0 |  |  |  | 24 | 24 |  | 10 | 5 | 0 | 10 |  | 16 | 15 | 24 | 24 | 23 | 15
Silice libera cristallina (mg/Nm3) (#)
| Piombo (mg/Nmc) | [32 empty] | 0.35 | [14 empty] | 0.35 |  |  |  |  | 0.35 | [5 empty] | 0 | 0.35 | [27 empty] | 0 | [7 empty] | 0.35 | 0
| Fluoro (mg/Nmc) | [32 empty] | 4.5 | [14 empty] | 4.5 |  |  |  |  | 4.5 | [5 empty] | 0 | 4.5 | [27 empty] | 0 | [7 empty] | 4.5 | 0
| S.O.V. (come C-org. Totale) (mg/Nmc) | [32 empty] | 0 | [8 empty] | 50 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 45 | [5 empty] | 32 | 0 | [27 empty] | 32 | [7 empty] | 0 | 32 | [8 empty] | 50 | 50
| Aldeidi (mg/Nmc) | [32 empty] | 0 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 16 | [5 empty] | 15 | 0 | [27 empty] | 15 | [7 empty] | 0 | 15
| Monossido di Carbonio (come CO) (mg/Nm3) | [9 empty] | 650 | [10 empty] | 650 |  |  |  |  | 230 |  | 230 | [14 empty] | 240 | [35 empty] | 230 | [15 empty] | 228
| Ossidi di Azoto (come NO2) (mg/Nm3) | [7 empty] | 105 |  | 4000 | [10 empty] | 500 |  |  |  |  | 150 |  | 150 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 95 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 105 | [5 empty] | 105 | 0 | [18 empty] | 150 | [8 empty] | 105 | [6 empty] | 122 | 0 | 200
| Ossidi di Zolfo (come SO2) (mg/Nm3) | [7 empty] | 10 | [12 empty] | 500 |  |  |  |  | 13 |  | 13 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 15 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 390 | [5 empty] | 390 | 0 | [18 empty] | 13 | [8 empty] | 390 | [6 empty] | 5 | 0 | 390
| FLUSSO DI MASSA POLVERI (kg/g) | 1.2672 | 1.2672 | 17.28 | 12.096 | 1.3824 | 14.4 | 25.344 | 0 | 1.0368 | 0 | 14.4 | 17.856 | 1.2672 | 1.152 | 42.624 | 63.36 | 1.3248 | 7.44 | 6.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 36.96 | 18 | 31.68 | 19.2 | 14.4 | 0 | 0 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 19.2 | 1.2 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.968 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 23.04 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 5.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.56 | 10.584 | 0 | 0 | 36.96 | 51.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 9.792 | 0 | 16.8 | 2.64 | 0 | 2.88 | 0 | 5.76 | 3.6 | 1.44 | 11.52 | 16.56 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669.9816 | -1.4989
| FLUSSO DI MASSA SILICE (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [69 empty] | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | #DIV/0!
| FLUSSO DI MASSA PIOMBO (kg/g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2684 | -9.13
| FLUSSO DI MASSA FLUORO (kg/g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.308 | 16.8329
| FLUSSO DI MASSA S.O.V. (kg/g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.728 | 16.8557
| FLUSSO DI MASSA ALDEIDI (kg/g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.84 | 13.2708
| FLUSSO DI MASSA MONOSSIDO DI CARBONIO (kg/g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.4 | 0 | 331.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1487.04 | -0.064516
| FLUSSO DI MASSA OSSIDI DI AZOTO (kg/g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.96 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400.28 | 5.0599
| FLUSSO DI MASSA OSSIDI DI ZOLFO (kg/g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.84 | 0 | 18.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1624.56 | 16.7371
Punti di emissione già autorizzati e non modificati
Non previsti limiti dall'AIA
Nuovi punti di emissione
Eliminazione punti
Variazioni rispetto a ultima modifica AIA
Riduzioni / mitigazione portate o valori inquinanti rispetto a "STATO RICHIESTO"
| Scritte in rosso | Variazioni a descrizioni punti esistenti